{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2021年3月"]
["日期：2021年3月31日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）","监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","榉林小区",0.32,"012","康宁路海泊河公园",0.52]
["002","商河路罐头厂拐弯处",0.4,"013","石恒食品厂",0.36]
["003","延安三路仰口路口",0.33,"014","十梅庵",0.32]
["004","山东国际贸易大厦",0.54,"015","永平路",0.62]
["005","308国道长沙路立交桥",0.26,"016","京口路",0.52]
["006","海口路善化路路口",0.25,"017","海尔桥下",0.42]
["007","海洋大学大学路门口",0.59,"018","高职校",0.19]
["008","广州路火车站西广场",0.51,"019","夏令营",0.57]
["009","辽阳路福辽立交桥",0.26,"020","同和路",0.43]
["010","傍海中路拐角处",0.52,"021","京口路加压站",0.37]
["011","青岛电度表厂",0.31,"022","北园路李村2",0.38]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}