{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2021年12月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2021.12.31"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"色 度",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"臭和味",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"游离氯",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"菌落总数",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"总大肠菌群",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",207,207,{"v":100,"d":"100.00"},2331,2331,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"小计",1449,1449,{"v":100,"d":"100.00"},16317,16317,{"v":100,"d":"100.00"}]
["常规月检36项",null,3240,3240,{"v":100,"d":"100.00"},38880,38880,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"综合合格率",4689,4689,{"v":100,"d":"100.00"},55197,55197,{"v":100,"d":"100.00"}]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:栾洪文",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":111,"n_cols":10,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,4,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[108,0,109,2],[108,3,109,9],[110,0,110,1],[110,5,110,6]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2021年12月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2021-12-01",null,null,"填表日期： 2021-12-31"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.42","0.47","0.24","0.49","0.36","0.41"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","0.97","4.58","2.29","2.88","0.92","2.18"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0062","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[17,"甲醛","mg/L","≤0.9","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[18,"亚氯酸盐","mg/L","≤0.7","<0.024","<0.024","<0.024","--","--","--"]
[19,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","<0.05","<0.05","<0.05","--","--","--"]
[20,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[21,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.10","0.12","0.08","0.31","0.11","0.13"]
[22,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[23,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无"]
[24,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","8.21","8.23","7.71","8.19","8.34","8.27"]
[25,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","0.062","0.084","<0.050","<0.050"]
[26,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[27,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","0.024","<0.020","<0.020","<0.020"]
[28,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[29,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[30,"氯化物","mg/L","≤250","108.5","136.4","14.94","121.0","109.5","119.0"]
[31,"硫酸盐","mg/L","≤250","127.3","137.3","24.97","128.8","101.4","122.9"]
[32,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","498","618","146","556","434","530"]
[33,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","224.9","306.5","76.2","260.9","182.7","247.2"]
[34,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.58","1.57","1.79","1.53","1.27","1.59"]
[35,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[36,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[37,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","0.08"]
[38,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","0.024","<0.001","<0.001","0.013","<0.001"]
[39,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.74","0.76","0.70","0.17","0.36","0.26"]
[40,"贾第鞭毛虫","个/10L","＜1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[41,"隐孢子虫","个/10L","＜1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[42,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[43,"钡","mg/L","≤0.7","0.1037","0.1071","0.0337","0.1030","0.0828","0.1000"]
[44,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[45,"硼","mg/L","≤0.5","<0.20","<0.20","<0.20","<0.20","<0.20","<0.20"]
[46,"钼","mg/L","≤0.07","0.0016","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[47,"镍","mg/L","≤0.02","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[48,"银","mg/L","≤0.05","<0.0010","0.0015","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[49,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[50,"氯化氰","mg/L","≤0.07","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[51,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0030","0.0036","<0.0030","0.0107","0.0056","0.0138"]
[52,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","<0.0030","0.0033","<0.0030","0.0040"]
[53,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","0.027","0.017","0.003","0.008","0.018"]
[54,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[55,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[56,"三卤甲烷（总量）",null,"该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1","0.10","0.12","0.17","0.27","0.19","0.37"]
[57,"1，1，1-三氯乙烷","mg/L","≤2","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[58,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[59,"三氯乙醛","mg/L","≤0.01","<0.0002","<0.0002","0.0018","0.0004","<0.0002","0.0060"]
[60,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[61,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0060","<0.0060","<0.0060","0.0088","0.0080","0.0140"]
[62,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[63,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015"]
[64,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[65,"六六六","mg/L","≤0.005","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008"]
[66,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[67,"乐果","mg/L","≤0.08","0.000035","0.000049","0.000032","0.000045","0.000032","0.000030"]
[68,"对硫磷","mg/L","≤0.003","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[69,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.000033","<0.000033","<0.000033","<0.000033","<0.000033","<0.000033"]
[70,"甲基对硫磷","mg/L","≤0.02","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[71,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[72,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[73,"林丹","mg/L","≤0.002","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004"]
[74,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[75,"草甘膦","mg/L","≤0.7","0.086","<0.044","<0.044","0.073","0.147","0.113"]
[76,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016"]
[77,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[78,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[79,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[80,"滴滴涕","mg/L","≤0.001","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008"]
[81,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[82,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[83,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[84,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[85,"1，2-二氯苯","mg/L","≤1","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[86,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[87,"三氯乙烯","mg/L","≤0.07","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[88,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[89,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[90,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[91,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012"]
[92,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[93,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[94,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[95,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[96,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[97,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[98,"氯乙烯","mg/L","≤0.005","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[99,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[100,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.000014","<0.000014","<0.000014","<0.000014","<0.000014","<0.000014"]
[101,"氨氮（以N计）","mg/L","≤0.5","0.13","0.15","0.04","0.22","0.10","0.17"]
[102,"硫化物","mg/L","≤0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02"]
[103,"钠","mg/L","≤200","73.57","73.70","11.16","71.08","72.13","74.68"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：栾洪文",null,null,"制表:陈瀚"]